ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH KON TUM                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số   09/CT-UBND                                   Kon Tum, ngày 22   tháng 4  năm 2011

CHỈ THỊ

Về việc công tác đảm bảo an toàn hồ chứa

nước trong mùa mưa lũ năm 2011

Do tác động ảnh hưởng biến đổi khí hậu toàn cầu, diễn biến thời tiết ngày càng đa dạng, phức tạp và bất thường với tần suất và cường độ ngày càng gia tăng. Đối với tỉnh Kon Tum, theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên tình hình mưa lũ trong năm 2011 có thể sẽ diễn biến phức tạp và có khả năng gây bất lợi đối với sự an toàn của các hồ chứa nước, nhất là các hồ đang bị hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ sạt trượt, thẩm lậu.

Để chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, kịp thời triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho các hồ chứa trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện các nội dung sau:

1.1. Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên đảm bảo đủ năng lực điều hành; kiểm tra, rà soát các vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng chống lụt bão của hồ chứa.

1.2. Phối hợp với Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh, Công ty Cổ phần khai thác và xây dựng thủy lợi tổ chức kiểm tra toàn bộ các hồ chứa nước trên địa bàn, đặc biệt là các hồ chứa có dung tích lớn và các hồ chứa đã xuống cấp có các hạng mục hư hỏng, có nguy cơ sạt trượt, thẩm lậu… tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Xây dựng phương án sửa chữa bổ sung kịp thời trước mùa mưa lũ, chỉ đạo hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục những hư hỏng các hạng mục có nguy cơ mất an toàn của các hồ chứa xong trước ngày 31 tháng 5 năm 2011.

Đối với các hồ chứa đang thi công, không có khả năng hoàn thành trước mùa mưa lũ, trọng tâm là các hồ chứa thủy điện vừa và nhỏ đang xây dựng cần tập trung chỉ đạo đôn đốc các nhà thầu xây lắp khẩn trương thi công đạt cao trình chống lũ theo quy định.

1.3. Phối hợp với Công ty Cổ phần khai thác và xây dựng thủy lợi và các đơn vị quản lý hồ chứa thủy điện rà soát bổ sung các quy định, quy trình điều tiết hồ; quy trình vận hành hệ thống, xây dựng phương án phòng chống lũ, phương án di dân vùng hạ du hồ chứa khi có sự cố xảy ra cho các hồ chứa lớn và các hồ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.4. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương án chống lũ cho các hồ chứa và các thông tin có liên quan đến an toàn các hồ chứa.

2. Sở Công Thương: Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị đang xây dựng các Nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục trên sông suối, đồng thời xây dựng phương án phòng chống lũ các hồ chứa thủy điện, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

3.1. Chỉ đạo các đơn vị liên quan trực thuộc phối hợp với Công ty Cổ phần khai thác và xây dựng thủy lợi, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, đánh giá an toàn các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa đang triển khai thi công và các hồ chứa đã xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, để có kế hoạch sửa chữa, khắc phục kịp thời.

3.2. Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của thời tiết, để cảnh báo giúp cho công tác chỉ đạo an toàn các hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2011 có hiệu quả.

4. Công ty Cổ phần Khai thác và xây dựng thủy lợi Kon Tum khẩn trương kiểm tra hệ thống hồ chứa do đơn vị quản lý để phát hiện những hư hỏng, có kế hoạch tiến hành sửa chữa. Đẩy nhanh tiến độ thi công các hồ chứa đang tu sửa nâng cấp, đảm bảo vượt lũ an toàn. Khẩn trương xây dựng phương án phòng chống lụt bão cho các hồ chứa lớn, các hồ chứa nguy cơ mất an toàn và dự phòng đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra đối với hệ thống công trình thủy lợi.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

| Nơi nhận: - TT Tỉnh ủy (b/c); - TT HĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Nông nghiệp và PTNT; - Sở Công thương; - Sở Tài nguyên và Môi trường; - UBND các huyện, thành phố; - Đài Khí tượng thủy văn KVTN(p/h); - TT Ban Chỉ huy PCLB & GNTT tỉnh; - Chi cục thủy lợi và PCLB; - Công ty Cổ phần KT & XDTL Kon Tum; - Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh (đưa tin); - Báo Kon Tum (đưa tin); - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, KTN6. | - TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH - CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Hùng |
| --- | --- |